## Table 1
PROJET : "TRAVAUX DES LOTS SECONDAIRES VILLA KENITRA
BORDEREAU DES PRIX DETAILS
N° | DESIGNATION | U | Q | PU | Total HT
LOT 1 : MENUISERIE BOIS, ALUMINIUM ET METALLIQUE
MENUISERIE BOIS
1.1 | Portes isoplanes à un vantail ouvrant à la française 0,84/2,50 | U | 6 | 6000 | 36000
1.2 | Portes isoplanes à un vantail ouvrant à la française 0,94/2,50 | U | 5 | 6800 | 34000
1.3 | Portes Pleine en bois massif à un vantail ouvrant 1,54/3,00 | U | 1 | 24903 | 24903
1.4 | Dressing 5,10/2,90 avec led et porte en vitre | U | 1 | 60000 | 60000
1.5 | Pld1 1,50/2,90 | U | 1 | 9000 | 9000
1.6 | Pld2 1,80/2,90 | U | 2 | 11000 | 22000
1.7 | Pld3 0,6/2,90 | U | 1 | 4000 | 4000
| Total HT LOT MENUISERIE BOIS : |  |  |  | 189903
1.2 | Lot Menuiserie métallique |  |  |  | -
1.2 | Escalier métallique (sous-sol, RDC ) | U | 1 | 100000 | 100000
1.2 | Porte métallique 1,40/1.80 | U | 1 | 6000 | 6000
1.2 | Porte métallique GARAGE 2,80/1.80 | U | 1 | 25000 | 25000
1.2 | Garde corps mur de clôture | ml | 16 | 700 | 11200
1.2 | trappe métallique 1,00/1,00 LT | U | 2 | 3500 | 7000
1.2 | Echelle LT | U | 1 | 1500 | 1500
| Total HT LOT MENUISERIE METALLIQUE : |  |  |  | 150700
| Total HT LOT MENUISERIE BOIS, ALUMINIUM ET METALLIQUE : |  |  |  | 340603
LOT 2 : Faux plafonds
2.1 | BA13 | ㎡ | 450 | 310 | 139500
2.2 | Join creux 20cm | ml | 120 | 130 | 15600
2.3 | Join creux 5cm | ml | 280 | 89 | 24920
| Total HT LOT Faux plafonds : |  |  |  | 180020
LOT 3 : REVETMENT SOL - MURS
2.3 | Revetement de sol
3.1 | carreaux de Grès Cérame de 120X120 cm (salon) RDC | ㎡ | 100 | 1000 | 100000
| carreaux de Grès Cérame de 100X100 cm (salon) sous-sol + chambre sous-sol | ㎡ | 92 | 650 | 59800
| escalier de Grès Cérame de 100X100 cm (RDC) | ㎡ | 29 | 650 | 18850
| escalier de Grès Cérame de 100X100 cm (sous-sol) | ㎡ | 24 | 650 | 15600
| escalier de Grès Cérame de 100X100 cm (Etage) | ㎡ | 14 | 650 | 9100
| escalier de Grès Cérame de 100X100 cm (cours anglaise) |  | 22 | 450 | 9900
3.2 | Parquet semi massif effet noyer (chambre) 10 mm | ㎡ | 60 | 1150 | 69000
| Plinthe parquet semi massif rétro éclairer(chambre) 10 mm | ml | 62 | 300 | 18600
| Parquet semi massif effet noyer (hall étage) 10 mm | ㎡ | 19 | 1150 | 21850
| Plinthe parquet semi massif rétro éclairer (hall étage) | ml | 20 | 300 | 6000
3.3 | Carreaux de Grès Cérame de 120X60 cm ( salle de bain) | ㎡ | 18 | 550 | 9900
3.1 | Carreaux de Grès Cérame de 120X60 cm ( salle de bain RDC) | ㎡ | 5 | 1000 | 5000
3.4 | Carreaux de Grès Cérame de 120X60 cm (Terrasse Chambres ) | ㎡ | 16 | 450 | 7200
3.2 | Plinthe carreaux de Grès Cérame de 120X60 cm (Terrasse Chambres ) | ml | 28 | 100 | 2800
3.5 | Carreaux de Grès Cérame de 120X60 cm Revétement sol cours anglaise + | ㎡ | 73 | 450 | 32850
| Plinthe Carreaux de Grès Cérame de 120X60 cm Revétement sol salle de | ml | 24 | 100 | 2400
3.6 | Revétement sol toitture | ㎡ | 152 | 250 | 38000
3.7 | Plan de travail SDB | ㎡ | 8 | 1200 | 9600
| Total HT LOT revêtement sols : |  |  |  | 436450
Revetements Murs
| Carreaux de Grès Cérame de 270X120 cm REVETEMENT MURAL SDB | ㎡ | 25 | 1300 | 32500
3.8 | Carreaux de Grès Cérame de 120X60 cm REVETEMENT MURAL SDB | ㎡ | 120 | 750 | 90000
| Revêtement cours anglaise | ㎡ | 100 | 350 | 35000
| Total HT LOT revêtement murs : |  |  |  | 157500
Cuisine equipée
| CUISINE EQUIPEE | U | 1 | 150000 | 150000
| CUISINE EQUIPEE DIIORIO CUCINE import italien Plan de travail en | PM | 1 | 355000
| CUISINE EQUIPEE EGGER en caisson en latte Plan de travail en dekton | PM | 1 | 265000
| Total HT LOT Cuisine : |  |  |  | 150000
Total HT LOT REVETMENT |  |  |  |  | 743950
LOT 4 : LOT ELECTRICITE
N° | DESIGNATION | U |  | PU | TOTAL
BRANCHEMENT ET ALIMENTATION
| branchement, Boite de distribution, de coupure, compteurs & canalisations extérieures, et protections. |  |  |  | -
4.1 | Aménagement des niches des compteurs, branchement, Boites de distribution, de coupure, canalisations extérieures, et protections | Ens
4.2 | Complement prise de terre courants forts en fond de fouille | Ens
4.3 | Tranchée en fouille dans terrain de toute nature y/c Tube annelé double | mL
Tableaux électriques
4.4 | Tableau de protection | U
4.5 | Tableau de protection Service genereaux | U
Chemins de câble
4.6 | Chemins de câble 215 x 63mm | mL
4.7 | Chemins de câble 155 x 63mm | mL
4.8 | Chemins de câble 95 x 63mm | mL
Câbles de distribution basse tension U1000 R2V Cuivre
4.9 | Câble U1000 R2V 4x70mm² +T | mL
4.10 | Câble U1000 R2V 4x25mm² +T | mL
4.11 | Câble U1000 R2V 4x16mm² +T | mL
4.12 | Câble U1000 R2V 4x10mm² +T | mL
4.13 | Câble U1000 R2V 3x16mm² | mL
DISTRIBUTION ECLAIRAGE
4.14 | Foyer lumineux sur simple allumage | U
4.15 | Foyer lumineux sur simple allumage étanche | U
4.16 | Foyer lumineux sur double allumage | U
4.17 | Foyer lumineux va et vient | U
4.18 | Foyer lumineux Double va et vient | U
4.19 | Foyer lumineux detecteurs de mouvement 360° | U
4.20 | Foyer lumineux detecteurs de mouvement 180° | U
4.21 | Foyers lumineux complémentaires | U
DISTRIBUTION PRISES DE COURANT ET ALIMENTATIONS
4.22 | Prise de courant 2x16A+T Normal | U
4.23 | Prise de courant 2x16A+T étanche | U
4.24 | Prise télévision y/c câble coaxial | U
4.25 | Prise telephonique et informatique | U
4.26 | Foyer pour volet roulant | U
4.27 | Alimentation divers (Porte automatique garage ) | U
4.28 | Reservation pour la desserte telephonique : tubage et boites de répartition, etc. | E
4.29 | Câblage téléphonique | E
4.30 | Câblage télévision | E
4.31 | Alimentation de l’ascenseur avec cable 5x10mm² | E
4.32 | Sonnerie avec bouton | E

## Table 2
4.33 | Vidéophone | E
4.34 | Réseau de Câblage | E
4.35 | Camera de surveillance
4.35 | TOTAL |  |  |  | 220000
LUSTRERIE ET APPARIELLAGE
4.36 | Plafonnier LED 24W | U
4.37 | Spot LED 5W LED | U
4.38 | Spot Led encasté Etanche 5w SDB 12V | U
4.39 | Spot etanche LED rond 10W terrasse | U
4.40 | Applique murale LED | U
4.41 | Applique murale SDB LED | U
4.42 | Spot carre pour cuisine 24w | U
4.43 | Luminaire étanche 40W (Locaux techniques) | U
4.44 | Borne éclairante 24w LED | U
4.45 | Grille pour protection antichoc pour bloc d'éclairage de sécurité | U
| TOTAL |  |  |  | 120000
DOMOTIQUE
volet roulant: fourniture installation et mise en service d'un smart Switch pour volet roulant électrique inclus un système de sécurité et google home & amazon Alexa
clairage intelligent. fourniture installation et mise en service d'un smart home et google home & amazon Alexa
eclairage intelligent piscine. fourniture installation et mise en service d'un smart et google home & Amazon Alexa
switch intelligent pompe immergée et pompe piscine
fourniture installation et mise en service d'un smart et google home & Amazon Alexa
eclairage jardin Smart. fourniture installation et mise en service d'un smart et google home & Amazon Alexa
garage intelligent Smart. fourniture installation et mise en service d'un smart et Switch intelligent et google Home & Amazon Alexa
réseaux et conductivité. hub de contrôle centralisés: fourniture, installation configuration et mise en service d'un système domotique centralisés Local. Pour connecter et gérer tout les appareils et les contrôler via une seul interface
| TOTAL |  |  |  | 150000
ENERGIE SOLAIRE
| FOURNITURE ET INSLTALATION D’UNE CENTRALE |  |  |  | 80000
| Total HT LOT ELECTRICITE : |  |  |  | 570000
LOT 5 : PLOMBERIE SANITAIRES
N° | DESIGNATION | U |  | PU | TOTAL
| CANALISATIONS DE PLOMBERIE |  |  |  | -
5.1 | La branchement general et amenagement de la niche et nourrice des compteurs avec portail métallique grillagée à deux vantaux et suivant plan de détail d’architecture et normes de la REGIE DE DISTRIBUTION | Ens
5.2 | Regard et Equipement de branchement | Ens
Tube en polyethylene haut densite PN 16
5.3 | Tube en polyethylene haut densite DN 63 –PN 16 | ml
5.4 | Tube en polyethylene haut densite DN 50 –PN 16 | ml
5.5 | Tube en polyethylene haut densite DN 40 - 32 –PN 16 | ml
DISTRIBUTION EN PPR PN20
5.6 | PPR Ø14/20 | ml
5.7 | PPR Ø16/25 | ml
5.8 | PPR Ø21/32 | ml
5.9 | Robinet de Puissage | U
5.10 | Robinet d'arrêt | U
5.11 | Anti-Bélier | U
5.12 | Distribution en Polyethelene reticule Diamètre ø 13/16 & 16/20 | ml
| Coffret de distribution | Ens
5.13 | 4 Départ EF | Ens
5.14 | 3 Départs EF - 3 Départs EC | Ens
5.15 | 4 Départs EF - 3 Départs EC | Ens
5.16 | 5 Départs EF - 3 Départs EC | Ens
5.17 | 5 Départs EF - 4 Départs EC | Ens
5.18 | 5 Départs EF - 5 Départs EC | Ens
5.19 | 6 Départs EF - 5 Départs EC | Ens
EVACUATION EN PVC
5.20 | PVC Ø75 | ml
5.21 | PVC Ø100 / 110 | ml
5.22 | PVC Ø125 | ml
5.23 | PVC Ø160 | ml
5.24 | PVC Ø200 | ml
5.25 | Siphon de sol en inox | U
GARGOUILLES D'EAU PLUVIALE EN TOUT DIAMETRE
5.26 | Ø110 | U
5.27 | Ø125 | U
5.28 | Equipement fosse de de relevage | Ens
5.29 | TOTAL |  |  |  | 175000
Climatisation-ventilation- chauffage
5.30 | Aérateur silencieurs de SDB compris cablage | U
5.31 | Pré-sinstallation de climatisation ( Fluide ét electricité ) | U
5.32 | Caniveaux en béton avec grille en fonte ductile | ml
5.33 | Climatisation DRV RDC & étage
5.34 | Pompe á chaleur | U | 1
5.35 | POMPE A CHALEUR HPI-S 27 TR/ET REF 7746970 MARQUE DE DIETRICH | U | 1
5.36 | Unité Extérieure AWHP 27 TR-2 EH615/EM REF 7655105 MARQUE DE DIETRICH | U | 1
5.37 | Unité Intérieure MIT-S 22-27/E HK115 REF 7746322 MARQUE DE DIETRICH | U | 1
5.38 | PREPARATEUR SIMPLE SERPENTIN | U | 1
5.39 | PLANCHER CHAUFFANT Sous-sol | U
5.40 | RETUBE EUROPEX DN 13 X 16 MARQUE ACOME ART 728753-C240 | U
5.41 | DALLE NOVACOME EVOLUTION 0.75P ART 716895 | U
5.42 | BANDE IP NON RETICULE REF 716824-R45 | U
5.43 | CASSETTE MURALE AC 840E 850X80X530 MM REF 200132 IVAR | U
5.44 | KIT DE COLLECTEURS DE REGLAGE 6 SORTIES CI 595 MNRI/06 1" X EUROK T.M | U
5.45 | TETE ELECTROTHERMIQUE NORMALEMENT FERMEE - TE 3040 IV 501508 230 V | U
5.46 | CHRONO THERMOSTAT DIGITAL AC 710 CODE 580012 | U
5.47 | HUMIDIFICATEUR STEAM ENERGY TYPE FL-120/12KW/380V REF 05004022014 | U
5.48 | PISCINE | U | 1
5.49 | POMPE SIMPLE MAGNA1 32-80 180 1x230V PN10 REF 99221235 GRUNDFOS | U
5.50 | ECHANGEUR A PLAQUES VIMATHERM VT04 A 31 PLAQUES | U
5.51 | VANNE 3 VOIES VRG131 25 AVEC MOTEUR SERIE 60 1" ESBE | U
5.52 | ESBE ARA661 3-POINT 230V AC 6N M120S REF 12101300 | U
| THERMOSTAT C03A3 A GAINE 1/2" DE 10/ 90 FANTINI COSMI | U
5.33 | TOTAL |  |  |  | 320000
APPAREILS ET ACCESSOIRES SANITAIRES
5.34 | Cuvette de WC suspendue Square sans bride Rimless. | U | 5 | 4313 | 21565
5.35 | WC DUPLO ONE COMPACT -Bâti-support pour cuvette de WC suspendue. Réservoir double chasse. Coude d'évacuation ø 90/110 mm | U | 5 | 2763 | 13815
5.36 | Abattant double laqué en SUPRALIT® Square, frein de chute "Silencio", | U | 5 | 1579 | 7895
5.37 | PL3 ONE - Plaque de commande en acier inoxydable anti-vandalisme avec | U | 5 | 994 | 4970
5.38 | Mitigeur électronique pour lavabo alimentation sur secteur (230v) RDC | U | 2 | 5954 | 11908
5.39 | Robinetterie électronique avec réglage température à l’installation alimentation sur secteur (230v) | U | 5 | 3849 | 19245
5.40 | CHAUFFE EAU ELECTRIQUE BOSCH 300L | U | 1 | 5200 | 5200
5.41 | Pomme de douche carrée orientable, en acier inoxydable. | U | 4 | 2469 | 9876
5.42 | Bras plafond pour pomme de douche. |  | 4 | 100 | 400
5.43 | Douche thermostatique mural livré avec douchette à main, flexible de 1,50 m et support mural articulé |  | 4 | 5087 | 20348
| TOTAL |  |  |  | 115222
| Total HT : |  |  |  | 725444
LOT 6 : PEINTURE
6.1 | Peinture type1 glycérophtalique ASTRAL | ㎡ |  |  | -
6.2 | Peinture type2 Decorative sur mur ASTRAL | ㎡ |  |  | -
6.3 | Peinture type3 extérieur ASTRAL | ㎡ |  |  | -
| Total HT : |  |  |  | 140000
LOT 7 : Lot aménagement intérieur
| miroiterie SDB | U | 5 |  | 20000
| miroiterie Salle de sport | U | 12 | 900 | 10800
| miroiterie bain maure | U | 1 | 1800 | 1800
| miroiterie Salle a manger | U | 2 | 1500 | 3000
| MEUBLE TV SALON EN TUBE MATALIQUE et PLACAGE NOYER sans motorisaiton , TV ROTATIF | U | 1 | 29500 | 29500
| COIN CAFE 1,87/0,6M EN PLACAGE NOYER ET DEKTON | U | 1 | 22000 | 22000
| Meuble TV Sous-sol avec cheminée etanole | U | 1 | 37000 | 37000
| Portique Cote salon sous-sol | U | 1 | 28800 | 28800
| Habillage mur Salle a manger | U | 1 | 24000 | 24000
| faux plafond en bois Salle a manger | U | 1 | 24300 | 24300
| Habillage tv Salle de sport 3,00/3,00 | U | 1 | 18000 | 18000
| Meuble + niche SDB Sous-sol | U | 1 | 15000 | 15000
| Espace Repos Bain maure | U | 1 | 12000 | 12000
| separation hall entree et salon européen | U | 1 | 21000 | 21000
| cloison salon marocain en placage noyer | U | 1 | 38000 | 38000
| Faux plafond en bois salon marocain | U | 1 | 28800 | 28800
| coin salon marocain | U | 1 | 21500 | 21500
| Meuble TV Salon européen | U | 1 | 25000 | 25000
| Meuble SDB RDC | U | 1 | 12000 | 12000
| meuble tv chambre 2 | U | 1 | 15000 | 15000
| bardage tête de lit chambre 2 | U | 1 | 8000 | 8000
| meuble tv chambre 1 | U | 1 | 10000 | 10000
| bardage tête de lit chambre 1 | U | 1 | 9000 | 9000
| bardage tête de lit chambre 3 + console | U | 1 | 12000 | 12000
| console chambre 3 | U | 1 | 9000 | 9000
| Meuble SDB chambre 3 | U | 1 | 9000 | 9000
| Meuble SDB etage | U | 1 | 6000 | 6000
| habillage hall etage en bois | U | 1 | 12000 | 12000
| meuble tv chambre parentale | U | 1 | 18000 | 18000
| Meuble SDB chambre parentale | U | 1 | 12000 | 12000
| bardage tête de lit chambre parentale | U | 1 | 12000 | 12000
| moulure en pvc hall etage & salon marocain RDC | U | 1 | 12000 | 12000
| Total HT aménagement intérieur : |  |  |  | 536500
EQUIPEMENTS PISCINE
LOT 8: Lot Piscine / Bain maure
5.41 | Matériel de filtration | Ens
5.42 | GROUPE ELECTROPOMPE | Ens
5.43 | Armoire electrique piscine | Ens
5.44 | Installation electrique | Ens
5.45 | Installation hydraulique | Ens
5.46 | Piéces à sceller | Ens
5.47 | Matériel éclairage | Ens
5.48 | materiel d’agrement | Ens
5.49 | materiel d’entretien | Ens
5.50 | systeme de traitement d’eau automatique | Ens
5.51 | Equipements de la bache | Ens
5.52 | Grilles de debordement | Ml
5.53 | systeme de levage ( Fond Mobile )
5.53 | TOTAL |  |  |  | 450000
5.54 | BAIN MAURE
Fourniture et pose marbre
PREPARATEUR SIMPLE SERPENTIN 300L
INISOL BESL 300 ER422 DE DIETRICH
RESISTANCE ELECTRIQUE 3KW + THERMSOTAT ER397 POUR BSL/BESL/BLC DEDIE
SOUPAPE SANITAIRE 7 BAR DIAM 3/4"
GENEBRE REF 319005
VASE D'EXPANSION CAL-PRO 35L 4BAR P1,5
ZILMET REF 1300003500
PRESCO-MANO 1/2 FX1/2F 0-4BARS TARAGE 3BARS REF 22L0210134
5.55 | TOTAL |  |  |  | 90000
| Total HT Lot Piscine / Bain maure : |  |  |  | 540000
LOT 9 : gros oeuvres
10.2 | mousse polyurethane RDC & etage | U |  |  | 45000
10.3 | Etanchéité légère SDB |  |  |  | 25000
10.4 | Etanchéité terrasse et toiture avec isolation thermique |  |  |  | 120000
10.5 | Mur de clôture ( construction + Revêtement en granit noir absolu flammé contour porte entrée et garage ) | ㎡ | 50 |  | 140000
10.6 | habillage façade extérieur | ㎡ | 45 |  | 140000
| Total HT Suivis & Etude architecturale |  |  |  | 470000
LOT 10 : Suivis & Etude architecturale
10.1 | Honoraire plans d’exécution |  |  |  | 30000
10.2 | Honoraire Rendu 3D |  |  |  | 25000
10.3 | Honoraire gestion de chantier 8 mois d’exécution |  |  |  | 72000
10.4 | Cameras de surveillance chantier |  |  |  | 20000
10.5 | Gardiennage et sécurité |  |  |  | 36000
10.6 | Nettoyage fin de chantier |  |  |  | 40000
10.7 | Prise Photos et video pro fin de chantier |  |  |  | 12000
| Total HT Suivis & Etude architecturale |  |  |  | 235000
Récapitulatif
| LOT 1 : MENUISERIE BOIS, ALUMINIUM ET METALLIQUE |  |  |  | 340603
| LOT 2 : Faux plafonds |  |  |  | 180020
| LOT 3 : REVETMENT SOL - MURS |  |  |  | 743950
| LOT 4 : LOT ELECTRICITE |  |  |  | 570000
| LOT 5 : PLOMBERIE SANITAIRES |  |  |  | 725444
| LOT 6 : PEINTURE |  |  |  | 140000
| LOT 9 : Lot aménagement intérieur |  |  |  | 536500
| LOT 10: Lot Piscine / Bain maure |  |  |  | 540000
| LOT 9 : gros oeuvres |  |  |  | 470000
| LOT 11 : Suivis & Etude architecturale |  |  |  | 235000
|  |  | Total HT : |  | 4481517
|  |  | TVA 10% |  | 448151.7
|  |  | TOTAL TTC |  | 4929668.7